## Опросный лист
Данные о заказчике или проектной организации:
*Дата:
*Наименование организации:
*Адрес организации:
*Контактное лицо, Ф.И.О.:
*Контактное лицо, должность:
*Телефон: |  |  |  | *E-mail:
Данные о конечном потребителе:
*Наименование организации:
*Адрес, место установки оборудования:
*Наименование объекта, код стройки:
1. Исходные параметры:
1.1*. Потребитель: | [7 empty] | котельная
1.2*. Размещение регулятора: | [6 empty] | помещение | сеть
1.3*. Тип газа: | [6 empty] | ГРПБ | технологическое оборудование | природный по ГОСТ 5542
1.4*. Качество очистки газа: | [5 empty] | плохое | ШРП | см. доп. условия | сжиженный
1.5. Плотность газа при нормальных условиях, кг/м3 (t = 0° C, атм. давление = 760 мм рт. ст.): | [5 empty] | приемлемое | ГРС |  | азот
1.6. Максимальная температура транспортируемой среды (газа), °С: | [5 empty] | хорошее | открытый воздух |  | с содержанием сероводорода < 0,003%
1.7. Минимальная температура транспортируемой среды (газа), °С: | [5 empty] | отличное | см. доп. условия |  | с содержанием сероводорода < 0,025%
1.8. Максимальная температура окружающей среды, °С: | [5 empty] | не знаю |  |  | с содержанием сероводорода < 10%
1.9. Минимальная температура окружающей среды, °С: | [5 empty] | см. доп. условия |  |  | см. доп. условия
1.10*. Максимальное входное избыточное давление, МПа:
1.11*. Минимальное входное избыточное давление, МПа: | [5 empty] | да
1.12*. Максимальное давление газа на выходе (после регулятора), МПа: | [5 empty] | нет | нет
1.13*. Минимальное давление газа на выходе (после регулятора), МПа: | [6 empty] | СР
1.14*. Максимальный расход газа, нм3/ч (без учета запаса k=1,1): | [6 empty] | СРII
1.15*. Минимальный расход газа, нм3/ч: | [6 empty] | СРС
2. Конфигурация РДСТЛ:
2.1*. Обслуживание:
2.2*. Конструктивное исполнение по направлению движения газа:
2.3*. Диаметр входного газопровода под приварку / DN:
2.4*. Диаметр выходного газопровода под приварку / DN:
2.5. Допустимый уровень шума, дБА:
2.6*. Необходимость фильтрации газа / установки газового фильтра:
2.7*. Необходимость учета газа:
2.7.1*. Место установки узла учета газа:
2.8*. Необходимость установки запорной арматуры на входе:
2.9*. Необходимость установки запорной арматуры на выходе:
2.10*. Необходимость наличия предохранительного запорного клапана (ПЗК)
Требуемые настройки ПЗК, МПа:
2.10.1*. По максимальному давлению: | [5 empty] | 1,25 х Рвых.
2.10.2*. По минимальному давлению: | [5 empty] | 1,15 х Рвых.
2.11*. Необходимость наличия аварийного регулятора (монитора): | [5 empty] | 2,5%
2.11.1*. Требуемая настройка монитора, МПа: | [5 empty] | 5%
3. Комплектация РДСТЛ:
3.1*. Оснащение регулятора пропорциональным передатчиком хода:
3.2*. Оснащение монитора пропорциональным передатчиком хода:
3.3*. Оснащение регулятора давления шумоглушителем:
3.4*. Оснащение датчиком положения ПЗК:
3.5*. Необходимость ограничения / распределения расхода газа в многониточном ГРС / ГРП с использованием диафрагмы перепада давления и пилота-ограничителя: | [5 empty] | справа налево
3.6. Опция «СМАРТ ПРГ»: | [5 empty] | снизу вверх
3.6.1. Дистанционное управление выходным давлением: | [5 empty] | сверху вниз
3.6.2. Необходимость ограничения / распределения потоков газа в многониточном ГРС / ГРП без использования диафрагмы перепада давления, пилота-ограничителя и без дополнительных прямолинейных участков газопровода: | [5 empty] | см. доп. условия
3.7*. Оснащение пилотов регуляторов электрическими подогревателями с взрывозвщищенным распределительным шкафом:
3.8*. Катушка имитационная для проведения гидравлических испытаний:
3.9*. Ведомственная приёмка продукции специалистами ООО «Газпром Газнадзор»:
4. Дополнительные условия:
Примечание: * - пункты, обязательные для заполнения. Для правильного подбора оборудования и его комплектации необходимо указать как можно большее число параметров.
Структурная схема обозначения РДСТЛ:
ТЕРМОГАЗ/РДСТЛ/ААА-B-C-D-E-F-G-H-I-J / ТУ 28.99.39.001-41474902-2022
AAA - номинальная производительность в нм3/ч (по требованию заказчика, но не более 500 тыс. м3/час);
B - схема исполнения линии ("Р" - на раме; "И"- индивидуальное; "Л" - линия на существующие опоры трубопроводов;
C - тип регулятора и его DN по решению заказчика; "марка регулятора давления газа" - тип регулятора давления газа, применяемого на линии редуцирования;
D - схема исполнения регуляторов: - "МР" - монитор + регулятор; - "ОР" - отсекатель (ПЗК) + регулятор; - "ОМР" - отсекатель (ПЗК) + монитор + регулятор; - "Р" - линия с одним регулятором; - + "Ш1" - наличие в составе рабочего регулятора давления эффективной системы шумоглушения; - + "Д" - наличие диафрагмы перепада давления; - + "СМАРТ" - наличие в комплектации рабочего регулятора давления газа обвязки и работы с дистанционным управлением выходного давления и расходом газа; - + "ЭП" - наличие в комплектации мониторов и регуляторов давления газа электрических подогревателей испульсного газа;
E - комплектация линии редуцирования: - "Ф" - фильтр тонкой очистки газа перед регулятором давления газа (по желанию заказчика); - "А" - арматура на входе и на выходе (по желанию заказчика);
F - "Ш2" шумоизоляционное покрытие трубопроводов, с указанием количества слоев ("Ш2/6", нанесенный в 6 слоев);
G - "Ш3" шумоизоляционные чехлы на отсекатель и регуляторы давления (нет обозначения - без дополнительного признака);
H - "Ш4" шумоизоляционные чехлы на входную и выходную запорную арматуру;
I - максимальное входное давление газа ("16" - 16 МПа; "10" - 10 МПа; "2,5" - 2,5 МПа; "1,2" - 1,2 МПа);
J - направление движения газа ("1" - слева направо; "2" - справа налево);
Пример записи при заказе на изготовление и в документации изделия - сокращенное обозначение:
ТЕРМОГАЗ/РДСТЛ/300-Р-ФЛ/250-МР.Ш1.Д.ЭП-Ш2/6-Ш3-Ш4-10-1 / ТУ 28.99.39.001-4147902-2022
ООО «ТЕРМОГАЗ» ¦ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 400075, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Рузаевская, д.6 ИНН 3444112696 Тел.: +7 (8442) 58 24 24 E-mail: info@termogaz.su www.termogaz.su |  |  |  | КОНТАКТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ Начальник отдела продаж газового оборудования Горелов Артём Александрович Тел.: +7 (8442) 58 24 24 (доб. 122) Моб.: +7 961 075 52 22 E-mail: gorelov@termogaz.su
Лист согласования
к опросному листу
для подбора ТЕРМОГАЗ / РДСТЛ
Проектная организация |  |  |  | Подпись | Ф.И.О.
Представитель завода-изготовителя ООО «ТЕРМОГАЗ» |  |  |  | Подпись | Ф.И.О.
Структурное подразделение ООО « » |  |  |  | Подпись | Ф.И.О.
|  |  |  | Подпись | Ф.И.О.
|  |  |  | Подпись | Ф.И.О.
Note on D25: OEM: Пожалуйста, укажите мобильный номер телефона для оперативной связи.
Note on G29: OEM: Информация из проекта.
Note on B88: OEM: Укажите всю необходимую дополнительную информацию для подбора.
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ТЕРМОГАЗ / РДСТЛ | 01.2024 г.
Заполняя опросный лист, Вы получаете поддержку проекта на всех стадиях. Опросный лист отправляйте на эл. почту info@termogaz.su
О ТЕХНОЛОГИИ
ГАРАНТИЯ НА ВСЁ ИЗДЕЛИЕ
ПЕРВОЕ ТО И ПОСЛЕДУЮЩИЕ
ОПЕРАТИВНЫЙ ИНЖИНИРИНГ
СДЕЛАНО В РОССИИ
ЛЕТ СРОК СЛУЖБЫ
ИЗДЕЛИЕ ПОЛНОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА (до 70 дБА)
ИДЕАЛЬНО ДЛЯ: КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
ГАРАНТИЯ НА ВСЁ ИЗДЕЛИЕ